capitolato speciale

della pROCEDURA APERTA  per

la   FORNITURA - IN MODALITA’ SERVICE - DI D.M. PER ELETTROCHIRURGIA, ARTROSCOPIA, TRAUMATOLOGIA

# RISPOSTE AI QUESITI

D Il lotto D verrà aggiudicato per lotto intero o è prevista aggiudicazione separata per prima e seconda parte ?

R  a pag. 6 dell'all. 1 - descrizione della fornitura è indicato:

D - LOTTO UNICO NON FRAZIONABILE - FORNITURA IN SERVICE DI CENTRALINA E MANIPOLI ELETTRICI PER TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA, comprensivo di tutti gli accessori necessari e manutenzione ordinaria e straordinaria per tutta la durata della fornitura. IL LOTTO "D" - PRIMA PARTE + SECONDA PARTE sarà aggiudicato alla stessa ditta (per problemi di logistica della fornitura)

D Sono necessarie le schede di sicurezza ? (si tratta di sicurezza per la legge 626 )

R a pag. 6 del disciplinare di gara, relativamente alla strumentazione offerta è prescritto, tra l'altro:  l'offerta tecnica dovrà contenere l ’attestazione che l'apparecchiatura proposta è conforme alle norme di sicurezza CEI o altre norme internazionali ufficialmente riconosciute sulla sicurezza elettrica nei luoghi di cura nonché alle norme di qualità vigenti;

    a pag. 7 del disciplinare di gara, relativamente ai dispositivi medici e, ove richiesti, ai presidi medico chirurgici, è prescritto, tra l'altro:  l'offerta tecnica dovrà contenere  Scheda di sicurezza redatta nel rispetto della direttiva 91/155/CEE e successive integrazioni modificative e attuative (direttiva 2001/58/CE e Decreto Ministero Salute 7 settembre 2002) per i prodotti contenenti sostanze pericolose registrati/certificati come Dispositivi Medici.

D Cosa si intende per copertura assicurativa comprensiva di furto ed incendio?

R a pag. 7 del disciplinare di gara, relativamente all'assistenza tecnica, si richiede l'assistenza tecnica integrale (full-risk) delle apparecchiature oggetto del contratto. Tali apparecchiature, che resteranno di proprietà dell'aggiudicatario, dovranno essere installate assistite da apposita garanzia, di adeguato massimale,  proincipalmente per i rischi di furto e incendio

D Nella tabella della descrizione e caratteristiche dei lotti , i totali presunti di gara per u.m. come sono stati calcolati?

R si è provveduto a pubblicare un aggiornamento dei quantitativi nel sito aziendale, alla voce relativa alla presente gara. L’aggiornamento consiste nella esatta indicazione – relativamente al lotto D, prima parte D1 – MANIPOLE ELETTRICI, CON CAVO DI LUNGH. NON INF. A 3 MT, STERILIZZABILI IN AUTOCLAVE a pag. 4 del, dei quantitativi, come già precisati nelle due colonne dei quantitativi riferiti al P.O. Marino e al P.O. SS Trinità

D le batterie devono essere sterilizzabili o non sterilizzabili?

R le batterie richieste NON sono risterilizzabili, ma il manipolo a batteria dovrà essere dotato di idoneo portabatteria risterilizzabile

# Text boxes

Servizio Acquisti